АКТ № _____

отбора образцов полимерных труб для проведения испытаний 
по проверке качества

от «___» _________ 202_ г.

Место отбора образцов (объекта) ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Время отбора образцов: ________________________________________________________

Образцы продукции:

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

(полное условное обозначение продукции в соответствии с разрешительной, сопроводительной и нормативной документацией)

О дате, времени и месте отбора образцов отбираемой продукции по электронной почте и/ или заказным письмом направлено уведомление Подрядчику, Поставщику, Производителю от «__» ______ 20__ г.

(указать был ответ или нет).

Представитель поставщика/ производителя/ подрядчика на отбор образцов не явился.

(Если явился- писать не нужно)

- Информация о продукции

НД на продукцию:

- ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»

- ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия

- ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

другое (ТУ)	 ________________________________________________________________

Назначение	__________________________________________________________________

(трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения, для подземных газопроводов, для прокладки кабеля и т.д.)

Изготовитель	__________________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя, ИНН)

Поставщик	__________________________________________________________________

(наименование организации – поставщика, ИНН)

- При осмотре образцов установлено (каждого образца) ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(описание внешнего вида и другие характеристики вызывающие сомнения, наличие маркировки)

Маркировка (способ нанесения – цветная печать, термотиснение и пр.)

_____________________________________________________________________________ включает в себя текст (каждый образец): __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Условия хранения/эксплуатации:

- под навесом

- открытые площадки

- в земле

- Отобранные образцы продукции вместе с сопроводительными документами (сертификат соответствия, паспорт качества) направляются в

	Испытательная лаборатория АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ», находящаяся по адресу: город Москва, ул. Генерала Дорохова, дом 14, стр. 1. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21АО97.

	Испытательный центр ООО «Климовский трубный завод», находящийся по адресу: Московская область, Подольск, микрорайон Климовск, пр-д Бережковский, д. 10. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.22ХИ89

	Испытательная лаборатория ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ», находящаяся по адресу 353202, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Гоголя ул, дом № 183, корпус 1.

	Испытательная лаборатория ООО «ТЗ СИБГАЗАППАРАТ», находящаяся по адресу: г. Тюмень, ул. Велижанский тракт, 6 км. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.21АЕ05 от 01.09.2014.

другое	 _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

По следующим показателям:

- Внешний вид, маркировка (по ГОСТ 18599-2001 изм. №1, 2 п. 8.2)

- Геометрические размеры (по ГОСТ 18599-2001 изм. №1, 2 п. 8.3)

- Относительное удлинение при разрыве (по ГОСТ 11262-80; ГОСТ 18599-2001 (п.8.4); ГОСТ Р 53652.1-2009)

- Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80℃ и 165 ч., ч (по ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2)

- Термостабильность при 200℃ (по ГОСТ 18599-2001 с изм. №1, №2, Приложение Ж)

- Массовая доля технического углерода (сажи) (ГОСТ 26311-84 или ГОСТ IEC 60811-4-1-2011)

- Тип распределения технического углерода (сажи) (по -ГОСТ 16338 п. 5.18, ГОСТ 16337 п. 3.20.2, ГОСТ ИСО 18553)

- Другое: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| № | Наименование образцов проверяемой продукции | Кол-во, шт. | Номер партии, дата (по маркировке / по паспорту качества, при расхождении) | Длина образца, мм | Пломба, № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: для достоверной идентификации образца, на образце должна присутствовать маркировочная надпись завода изготовителя в полном объёме.

Приложения: фото (в том числе в местах разрушения трубопроводов) и прочее

Состав комиссии (возможные участники: представители производителя/поставщика, заказчика-технический надзор/служба эксплуатации, проектировщика-авторский надзор, испытательной лаборатории/эксперт, центра сертификации или метрологии области, управления по ЖКХ администрации города):

Состав комиссии:

| должность, организация | подпись | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

Параметры образцов, представляемых для проверки качества

| Наименование определяемого показателя | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <75 | 90÷200 | 225÷315 | 355÷710 | 800÷1200 |
|  | Параметры образца |  |  |  |  |  |
| Внешний вид, маркировка, размеры | Длина образца трубы должна быть не менее длины маркировки и включать в себя её полный текст. При отсутствии маркировки длина образца должна быть не менее 1,3м |  |  |  |  |  |
| Массовая доля технического углерода (сажи)* | не менее 20 грамм |  |  |  |  |  |
| Термостабильность труб при 200 °С* | Кольцо 50мм |  | Брусок 20х20мм (брусок 100x100мм для труб соэкструзионных) |  |  |  |
| Распределение технического углерода (сажи)* |  |  |  |  |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве, %* | 300мм (300мм х 2 шт. для труб D≤40 мм) |  |  |  | 400мм |  |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С 165 ч: |  |  |  |  |  |
| Трубы по ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия / ГОСТ Р 58121.2-2018 (Часть 2. Трубы) (Газораспределение) | 450х3шт. = 1350мм | 700х3шт. = 2100мм | (3D+500) х3шт. | (2D+500) х 3 шт. |  |
| Трубы по ГОСТ 18599 (Водоснабжение) | 450 мм | 700 мм | 1300 мм | 2D+500 мм |  |

* - при предоставлении образцов на внешний вид, данные образцы не предоставляются.